ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Смолян

за м. март 2022 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

В изпълнение на контролната дейност през м. март 2022 г., от РИОСВ - Смолян са извършени 51 проверки, в т.ч. планови - 38 бр. и извънредни - 13 бр., на 50 обекта. Дадени са 13 бр. предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на превантивни мерки.

За периода е съставен 1 брой акт за установяване на административно нарушение.

Издадени са 2 броя наказателни постановления.

Няма издадени споразумения по смисъла на чл.58г от Закона за административните нарушения и наказания.

Няма установено неизпълнение на условия в издадени комплексни разрешителни и няма наложени санкции на операторите на инсталациите.

Наложена е 1 бр. текуща санкция по реда на чл. 69 от ЗООС.

През м. март по наложени санкции от РИОСВ са събрани 12 653,44 лв., като през м. април на общините ще бъдат приведени 10 122,76 лв. От събраните суми най - голям приход от наложените санкции е за община Лъки (2 667, 20 лв.). От получените през м. февруари суми по наложени санкции на обекти, през м. март на общините са преведени 398,40 лв.

Няма издадени Заповеди за налагане на ПАМ.

През м. март в РИОСВ - Смолян са постъпили 6 бр. сигнали, като по 5 бр. сигнали са предприети действия. По 1 бр. сигнал ще бъдат предприети действия в началото на м. април. За нанесена щета от кафява мечка е постъпил 1 бр. сигнал, който е проверен на място.

Акценти от извършената месечна контролна и административно - наказателна дейност;

По отношение на превантивния контрол, от страна на инспекцията са извършени следните мероприятия:

- Взето е участие в 2 бр. съвещания на постоянни епизоотични комисии – 1 бр. на областната епизоотична комисия към Областна администрация – Смолян и 1 бр. на постоянната общинска епизоотична комисия към Община Смолян.

- Взето е участие в 1 бр. технически съвет за разглеждане на задание за изработване на горскостопански план за горските територии, стопанисвани от ДЗЗД „Айдарица-Мандрите“, землище на с. Лясково, община Девин, попадащ в териториалния обхват на ТП „ДГС Михалково“.

Текущият контрол е съгласно утвърдения от министъра на околната среда и водите, годишен план за контролната дейност на РИОСВ - Смолян, като са извършени проверки по компоненти и фактори на околната среда, както следва:

- Проверки по жалби и сигнали – през м. март по постъпили сигнали са извършени 5 бр. проверки на 5 обекта;

- По постъпил 1 бр. сигнал за щета, нанесена от кафява мечка е извършена 1 бр. проверка на място;

- По 1 бр. сигнал, действия ще бъдат предприети в началото на м. април;

- Проверки за изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци – 10;

- Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчни води и правилната експлоатация на пречиствателни съоръжения – 19;

- Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни - разрешителни за заустване – 17, по разрешителни и регистрационни документи за третиране на отпадъци – 3.

По отношение на последващия контрол е извършено следното:

Извършени са 2 бр. проверки на място за последващ контрол по дадени предписания, като е установено, че 3 бр. предписания са изпълнени и резултатите са, както следва:

- почистена и третирана с подходящ абсорбент е замърсена площ с нефтопродукти на територията на бивш гараж към „Пампорово“ АД в гр. Смолян;

- почистена е замърсена площ с отпадъци и е преустановена дейността по извършване на авторемонтни работи в частен имот, землище на с. Ловци, община Мадан;

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух

През м. март са извършени проверки на обекти, попадащи в разпоредбите на Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници; Регламент (ЕО) № 1005/2009 за ОРВ; Регламент (ЕС) № 517/2014 за ФПГ, Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации и Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.

Извършени са 12 проверки на 12 обекта, от тях 9 бр. планови, в т.ч. 5 бр. комплексни проверки и 3 бр. извънредни проверки.

Извънредни проверки:

- 2 бр. проверки по писмо, съгласно чл. 17 от Наредба № 6/1999г.

- 1 бр. проверка по постъпил сигнал.

По постъпил сигнал за замърсяване на атмосферния въздух от дейността на шивашко предприятие, находящо се в кв. „Райково“ на гр. Смолян е извършена проверка на място. При проверката е констатирано, че за отопление на обекта има монтиран водогреен котел, с мощност 232 kW, работещ на твърдо гориво (иглолистна дървесина). В момента на проверката котела е работил, като в горивната камера не е установено изгаряне на отпадъци. В района около предприятието няма видими следи от задимяване. Монтираният котел е с мощност под 0,5 MW и не подлежи на измерване и нормиране, съгласно изискванията на Наредба № 1/27.06.2005 г.

Проверени са данните за концентрациите на ФПЧ10 и ФПЧ2,5, във връзка с оценка качеството на КАВ, получени от АИС „Смолян” и КФС „Рожен”. Изготвен е отчет за м. февруари 2022 г. за ФПЧ10 по плана за мониторинг (ПМ), като информацията за концентрациите на ФПЧ10 и озон е публикувана на интернет страницата на РИОСВ – Смолян и е изпратена по електронен път в Дирекция „ОЧВ” и Дирекция „НКЦ“ на МОСВ-София.

Води

През м. март са извършени проверки по Заповед № РД-1093/09.12.2021г. на министъра на околната среда и водите, относно задължителен емисионен контрол на обекти, формиращи отпадъчни води.

Извършени са 23 проверки на 22 обекта, от които 20 бр. планови (2 бр. в обхвата на комплексни проверки) и 3 бр. извънредни проверки. При 14 от проверките е извършен емисионен контрол на отпадъчните води, а във връзка с постъпил сигнал са взети допълнително 4 бр. водни проби от повърхностен воден обект. Дадени са 5 бр. предписания.

Извънредни проверки:

- 1 бр. проверка, свързана с прилагане на Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или неспазване на определените емисионни норми и ограничения;

- 2 бр. проверки по сигнали:

1.Във връзка с получен сигнал за замърсяване на р. Бял изворска, землище на с. Бял извор, община Ардино се извършиха проверки на реките Бял изворска /р. Азмак дере/, Уваджик и Еньовско дере, при които е констатирано:

При обход на р. Бял изворска в с. Бял извор, община Ардино от устието й с р. Уваджик до разклона за гр. Неделино, не е установено видимо замърсяване на реката с цвик и/или отпадъчни води. Проверени са точките на заустване на отпадъчни води от МПП „Перперикона“ и МПП „Алада“, като не са установени следи от замърсяване.

Предвид това, че приложения снимков материал към сигнала, касае р. Уваджик - приемник на отпадъчните води от селата Падина и Жълтуша в община Ардино, е извършена проверка на р. Уваджик и вливащото се в нея Еньовско дере. При огледа на реките е констатирано, че на около 30 метра след заустването на МПП-Жълтуша, стопанисвано от „Персенски“ ООД, в Еньовско дере има биологични отложения по дъното на реката, които продължават до устието й с р. Уваджик и след това по левия бряг на реката. Водите на Еньовско дере над мандрата, както и водите на р. Уваджик преди влива на водите от Еньовско дере са видимо чисти и бистри без биологични отложения по дъното.

Предвид липсата на други производствени източници в района, замърсяването на Еньовско дере е причинено от заустване на непречистени отпадъчни води от МПП-Жълтуша. Дадено е предписание на дружеството за отстраняване и обезопасяване на всички подови сифони и тръби, през които е възможно да се извършва заустване на непречистени отпадъчни води. За установеното замърсяване на водите на Еньовско дере е изпратена покана за съставяне на АУАН на „Персенски“ ООД, с. Жълтуша, общ. Ардино. След изтичане срока на даденото предписание ще бъде извършена последваща проверка.

2. Във връзка с получен сигнал за заустване на отпадъчни води в р. Черна, в района на „Миньорските блокове“ срещу бивш гараж на „Виастройинженеринг“ е  извършена проверка на място от експерти на РИОСВ-Смолян, съвместно с представители на „В и К“ ЕООД-Смолян и община Смолян. При проверката е констатирано, че градския канализационен колектор, обхващащ отпадъчните води от м.„Чилингирска“ и „Миньорски блокове“, преминаващ по левия бряг на р. Черна е откъснат и отпадъчните води се заустват в реката. Компрометираният участък е около 10-12 метра. В тази връзка е изпратено писмо до община Смолян и „В и К“ ЕООД – Смолян за предприемане на мерки, с цел възстановяване на участъка от колектора и преустановаване заустването на отпадъчни води в р. Черна.

За периода е съставен 1 бр. АУАН на „В и К“ ЕООД, гр. Смолян, общ. Смолян по чл. 126, ал. 1 от Закона за водите, за не поддържане на ПСОВ – Пампорово в нормална експлоатационна готовност за работа.

Почви

През м. март не са извършвани планови и извънредни проверки.

Биологично разнообразие и НЕМ

През м. март са извършени 7 проверки на 6 обекта, в т.ч. 5 бр. планови и 2 бр. извънредни проверки.

Взети са 3 бр. участия в комисии, както следва:

- 2 бр. участия в проведени съвещания на постоянни епизоотични комисии – 1 бр. на областната епизоотична комисия към Областна администрация – Смолян и 1 бр. на постоянната общинска епизоотична комисия към Община Смолян.

- 1 бр. участие в технически съвет за разглеждане на задание за изработване на горскостопански план за горските територии, стопанисвани от ДЗЗД „Айдарица-Мандрите“, в землището на с. Лясково, община Девин, попадащ в териториалния обхват на ТП „ДГС Михалково“.

Текущ контрол:

- 2 бр. проверки по Закона за защитените територии, като са проверени Поддържан резерват „Амзово“ и Защитена местност „Връх Средногорец“. Не са констатирани нарушения.

- 3 бр. проверки по Закона за биологичното разнообразие на две защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ по смисъла на ЗБР: BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания (2 бр.) и на BG0002073 „Добростан“ за опазване на дивите птици (1 бр.). Проверките са свързани с текущ контрол по документи, относно правно действие на 3 бр. решения за преценяване вероятната степен за отрицателно въздействие върху защитени зони, издадени от директора на РИОСВ - Смолян. Съгласно получена информация от общините, като компетентни органи, отговорни по окончателното разрешаване на инвестиционните предложения, е констатирано следното:

1. Решение № СМ-08-ОС/2016 г. е актуално и не е изгубило правно действие, тъй като в рамките на регламентираният 5-годишен срок от издаването му е започнало фактическото осъществяване на инвестиционното предложение, като е издаден съответният административен акт, с който се разрешава осъществяването му по реда на  специален закон, в случая ЗУТ (разрешение за строеж).

2. Решение № СМ-04-ОС/2016 г. и Решение № СМ-12-ОС/2016 г. са с изгубено правно действие и не са актуални, тъй като в рамките на регламентираният 5-годишен срок от издаването им, не са започнали действия по фактическото осъществяване на инвестиционните предложения, като не са издадени съответните административни актове, с които се разрешава или одобрява реализацията им по реда специален закон, в случая ЗУТ.

Извънредни проверки:

Извършени са 2 бр. извънредни проверки, както следва:

- 1 бр. проверка в землището на с. Триград, община Девин за установяване на щета върху домашни животни, нанесена от защитения вид - кафява мечка. При проверката е установено, че щетата е нанесена от кафява мечка.

- 1 бр. проверка по сигнал за наличие на прилеп в къща в с. Габрица, община Смолян, като същият е уловен и пуснат в естествена среда.

Издадени са 60 писма до възложители на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, като в т.ч. са процедирани: план-извлечения за промяна вида на сечта – 3 бр.; горскостопански планове и програми - 16 бр.; планове/проекти – 8 бр., включващи 2 бр. планове/проекти по подмярка 6.3 от ПРСР  (2016-2021г.), 2 бр. за проекти на ПУП-ПРЗ и 4 бр. за инвестиционни проекти; инвестиционни предложения - 33 бр. (жилищно строителство; монтаж/изграждане на ФЕЦ върху покрив на съществуващи сгради и/или върху прилежащ терен в урбанизирани територии; аварийно възстановяване на корекционни стени в населени места; неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на общински път Тешел-Триград; възстановяване на мост; реконструкция на довеждащ водопровод; трайни насаждения; реконструкция на спортна площадка; база за отдих; преустройство на базова станция и др.).

Издадени са 2 бр. решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони за съгласуване на инвестиционно предложение „Почистване с цел поддържане проводимостта на участък от река Арда, намиращ се срещу моста за с. Киселчово и зад контра баража на МВЕЦ „Ухловица“, м. „Лучево“, в землищата на село Могилица и село Буката, община Смолян, област Смолян“ и за „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 67653.169.17 по КККР на град Смолян, с цел образуване на нов УПИ – „За културна дейност и туристически атракции“, с площ 3463 кв.м и промяна функционалното предназначение на „Стопанска сграда за съхранение на растителна продукция и пункт за инвентар“ в „Сграда за обслужваща дейност и услуги (чайна, подкрепителен пункт, заслон)”.

Извършена е оценка за съвместимост, чрез 2 бр. съвместени процедури по преценяване необходимостта от ЕО за „Изменение на Общ устройствен план на Община Ардино“ и „Програма за управление на отпадъците в община Доспат за периода 2021-2028г.“.

Издадено е 1 бр. решение за прекратяване на административно производство по преценяване начина на процедиране по реда на Наредбата за ОС, на основание чл. 56, ал. 1 от АПК.

Отпадъци

През м. март са извършени 15 проверки на 15 обекта, от които 10 бр. планови, в т.ч. 5 бр. комплексни проверки и 5 бр. извънредни проверки. Дадени са 5 бр. предписания, относно:

- сключване на договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО и представяне на копие от същия в РИОСВ-Смолян;

- извършване на класификация на отпадъци;

- представяне на копия от документи за собственост на превозвани МПС, както и всички необходими документи, удостоверяващи регистрацията и де-регистрацията им;

- почистване на замърсени участъци от остатъчно масло и третиране с подходящ абсорбент;

- предаване на отпадъци от черни и цветни метали, ИУЕЕО и акумулатор на лица, притежаващи съответните документи по чл. 35 от ЗУО.

Извънредни проверки:

- 2 бр. последващи проверки;

- 2 бр. проверки по поискано съдействие от РУ-Чепеларе;

- 1 бр. проверка по постъпил сигнал.

Извършени проверки и предприети действия по постъпил сигнал:

По постъпил сигнал относно изкупуване и предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), разглобяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и теч на масла от ремонтни дейности е извършена проверка в гр. Златоград, ул. „Преспа“. При проверка са установени отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО и др., с общо тегло около 150-200 кг, както и две купчини с кабели и електронен кантар.

При проверката не е представен документ, издаден по реда на чл. 35 от ЗУО, за дейности с ОЧЦМ и ИУЕЕО. Предвид това, че лицето е отказало съдействие за продължаване на проверката, е сезирана Районна прокуратура – Смолян, Териториално отделение - Златоград за предприемане на действия по компетентност.

Шум

През м. март няма извършени планови и извънредни проверки.

Химикали

През м. март са извършени 5 бр. планови проверки, като част от комплексни проверки. Дадено е 1 бр. предписание.

Проверките обхващат контрол по прилагане на:

1. Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH) за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали;

2. Регламент /ЕО/ 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители;

3. Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

ОВОС И ЕО

През м. март са изпратени 4 бр. писма до общините Смолян, Доспат, Златоград и Ардино, във връзка с планови проверки по документи на планове, за който са издадени становища по екологична оценка. С писмата е изискано да бъдат представени доклади по наблюдението и контрола при прилагането на Общите устройствени планове, включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плановете върху околната среда и човешкото здраве за 2021 година.

В РИОСВ – Смолян са получени доклади от общините Смолян и Доспат, които са одобрени и са дадени указания във връзка с чл. 30, ал. 4 на Наредбата за ЕО.

Във връзка с осъществяване на планов контрол на основание чл.93, ал.8 от Закона за опазване на околната среда за правното действие по издадени Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС и Решения по ОВОС, са изпратени писма до общините - Борино, Лъки, Мадан, Сатовча, Смолян и Чепеларе, с което е изискана информация и копия от издадените и влезли в сила разрешения за строеж, свързани с реализацията на 8 бр. инвестиционни предложения. На база информацията, получена от общините е констатирано, че 4 бр. инвестиционни предложения в общините Мадан, Борино и Сатовча са въведени в експлоатация; 1 бр. инвестиционно предложение в община Лъки е в процес на строителство и 3бр. инвестиционни предложения в общините Чепеларе, Борино и Смолян не са започнали реализация и решенията са загубили правното си действие.

Издадени са 5 бр. указателни писма за провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС за инвестиционни предложения, попадащи в Приложение №2 на ЗООС. Публикувани са 4 бр. съобщения за инвестиционни предложения по реда на чл.95 ал. 1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС и 3 бр. съобщения, с които е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, за изразяване на становища от заинтересовани лица, съгласно чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС.

- Издадени са 2 бр. указателни писма за постъпили уведомления по Приложение №3 от Наредбата за ЕО.

- Издадени са 2 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО:

- Решение № СМ-03-ЕО/2022г. „Изменение на Общ устройствен план на община Ардино в обхват: ПИ № 07747.13.680, м.“Бахче“, землище на с. Бял извор, общ. Ардино и ПИ № 07747.11.587, м. „Мариска“, землище на с. Бял извор, общ. Ардино.

- Решение № СМ-02-ЕО/2022г. „Програма за управление на отпадъците в община Доспат за периода 2021-2028г.“.

Съгласувани са 60 бр. писма до възложители по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС и 2 бр. решения по оценка за съвместимост на основание чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие.

Комплексни разрешителни

През м. март няма извършвани планови и извънредни проверки.

СЕВЕЗО

През м. март е извършена 1 бр. планова проверка на Взривен склад „Хаджийски дол“, с оператор „Горубсо Мадан“ АД, гр. Мадан. При проверката за констатирани несъответствия, като са дадени 2 бр. предписания.

Екологична отговорност

- През м. март няма извършвани планови и извънредни проверки.

НП и ПАМ

1.Наказателно постановление № 2/08.03.2022 г.

1.1. Нарушител – Р.К. от с. Борино, общ. Борино;

1.2. Размер на наложената глоба – 500 (петстотин) лева;

1.3. Нарушена норма – чл. 116, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 118, ал. 2, т. 3 от Закона за водите;

1.4. Нарушение: неизпълнение на задължение да опазва водите и повърхностните водни обекти от замърсяване.

2.Наказателно постановление № 3/09.03.2022 г.

1.1. Нарушител – „Бари-Транс” ЕООД - гр. Смолян;

1.2. Размер на наложената имуществена санкция - 500 (петстотин) лева;

1.3. Нарушена норма – чл. 35, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с §1, т.10 от Допълнителните разпоредби на ЗЧАВ;

1.4. Нарушение: неорганизирано изпускане на емисии в атмосферния въздух, когато е възможно ограничаването му.

За периода няма издадени Заповеди за прилагане на ПАМ.

За периода има наложена една нова текуща санкция по чл. 69 от ЗООС.

1.Наказателно постановление № И-13-201-01/29.03.2022 г.

1.1. Нарушител – Родопи Еко Проджектс” ЕООД - гр. Златоград;

1.2. обект – ЕОФ и хвостохранилище “Ерма река“, с. Ерма река, общ. Златоград;

1.3. Размер на текущата имуществена санкция - 2 886 (двe хиляди осемстотин осемдесет и шест) лева;

1.4. превишение на емисионните норми на заустваните отпадъчни води, определени в Приложение №5, т.1.3 към чл. 16, ал.1 от Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, по показател цинк, считано от 25.02.2022 г. до преустановяване на замърсяването или констатиране на нови стойности на замърсяване над допустимите норми.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

- почистена и третирана с подходящ абсорбент е замърсена площ с нефтопродукти на територията на бивш гараж към „Пампорово“ АД в гр. Смолян;

- почистена е замърсена площ с отпадъци и е преустановена дейността по извършване на авторемонтни работи в частен имот, землище на с. Ловци, община Мадан;

Бизнеса

Издадени са 2 бр. указателни писма за постъпили уведомления по приложение №3 от Наредбата за ЕО;

Издадени са 2 бр. решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони;

Публикувани са 4 бр. съобщения за инвестиционни предложения по реда на чл.95 ал. 1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС;

- Издадени са 2 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;

Издадени са 5 бр. указателни писма за провеждане на процедури по реда на глава шеста от ЗООС на инвестиционни предложения, попадащи в Приложение № 2 на ЗООС;

Издадени са 60 писма до възложители на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС;

За отчетния период са издадени:

- 1 бр. решение за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за транспортиране на отпадъци;

Взето е участие в 1 бр. комисия за промяна предназначението на земеделски земи към ОДЗ – Смолян, съгласно чл. 17, ал.1, т.1 на ЗОЗЗ.

Взето е участие в 1 бр. Държавно – приемателна комисия.

Обществеността

Публикувани са 3 бр. съобщения, с които е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, за изразяване на становища от заинтересовани лица, съгласно чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС.

Проведени мероприятия и инициативи:

През м. март в рамките на тазгодишната кампания по повод „Световния ден на водата – 22 март “, РИОСВ – Смолян проведе образователни инициативи с над 100 деца на възраст от 7 до 12 години.

Под мотото: „Подземни води – да направим невидимото видимо“, на 21 и 22 март  възпитаниците на ОУ „Стою Шишков“ град Смолян и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Смилян, общ. Смолян научиха защо подземните води са скрито съкровище, което обогатява живота ни и как да ги опазим. Децата изработиха информационни табла, съдържащи любопитни факти за водата, нейното опазване и устойчиво ползване, с което отправиха своя призив „Да пазим водата!“

Приложение – таблична част